Точная стоимость котельной рассчитывается индивидуально, после заполнения  опросного листа.

01.03.2016

Блочно модульные котельные прайс лист

с котлами MICRO New до 1000 кВт (1 МВт)

| Мощность котельной, кВт | Размеры котельной | Мощность и кол-во котлов серии MICRONew | Цена, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| до 100 | 3640 х 3120 х 2800 | 50х2 | от 890 000 |
| 150 | 3640 х 3120 х 2800 | 75х2 | от 950 000 |
| 200 | 3640 х 3120 х 2800 | 100 х2 | от 1 035 000 |
| 250 | 3640 х 3120 х 2800 | 125х2 | от 1 135 000 |
| 300 | 4850 х 3120 х 2800 | 100х3 150х2 | от 1 220 000 |
| 350 | 4850 х 3120 х 2800 | 175х2 | от 1 350 000 |
| 400 | 4850 х 3120 х 2800 | 200х2 | от 1 465 000 |
| 450 | 4850 х 3120 х 2800 | 150х3 | от 1 495 000 |
| 500 | 4850 х 3120 х 2800 | 100х1 200х2 | от 1665 000 |
| 550 | 4850 х 3120 х 2800 | 150х1 200х2 | от 1 860 000 |
| 600 | 6040 х 3120 х 2800 | 200х3 | от 2 050 000 |
| 650 | 6040 х 3120 х 2800 | 50х1 200х3 | от 2 140 000 |
| 700 | 6040 х 3120 х 2800 | 100х1 200х3 | от 2 245 000 |
| 750 | 6040 х 3120 х 2800 | 150х1 200х3 | от 2 380 000 |
| 800 | 7235 х 3120 х 2800 | 200х4 | от 2 520 000 |
| 850 | 7235 х 3120 х 2800 | 50х1 200х4 | от 2 680 000 |
| 900 | 7235 х 3120 х 2800 | 100х1 200х4 | от 2 820 000 |
| 950 | 7235 х 3120 х 2800 | 150х1 200х4 | от 2 900 000 |
| 1000 | 8435 х 3120 х 2800 | 200х5 | от 2 980 000 |

Цена  блочной газовой отопительной  котельной  мощностью: 1, 5 МВт- от 4 350000 , 2 MВт-от 4 900000, 2,5 МВт-от 5 450000, 3 МВт- 5 900000, 3,5 МВт-6 850000.

с котлами Buderus, Riello , REX, Lamborghini .