# Общество с ограниченной ответственностью

# «Поставка Метрологии»

# ИНН 7729700490 КПП 772901001 ОГРН 1127746015671

# 119634, г. Москва, Боровское шоссе д. 37 кор. 3

# www.metsu.ru    (495) 902-56-10   info@metsu.ru

# _____________________________________________________________________________

Крановые весы ВЭК-10000Д

Технические характеристики:

Наибольший предел взвешивания (НПВ):10000кг

Наименьший предел взвешивания (НмПВ):100кг

Дискретность: 5кг

Светодиодная индикация

Корпус из алюминиевого сплава

Пульт дистанционного управления до 150м

Питание: аккумулятор

Функции: звуковой сигнал, тарирование, автоматическое и ручное суммирование показаний

Диапазон рабочих температур: -30+50 град С

Время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч

Габариты в упаковке: 780х250х210мм

Масса нетто: 20кг

- Весы внесены в реестр СИ и поверены

ООО «Поставка Метрологии» +7(495) 902-56-10 info@metsu.ru http://www.metsu.ru

Комплектация:

- Крановые весы

- Пульт дистанционного управления

- Сетевой адаптер

- Руководство пользователя с листом поверки

- Гарантийный талон

ООО «Поставка Метрологии»    +7(495) 902-56-10    info@metsu.ru    http://www.metsu.ru