1. Бытовые счетчики газа.

  - Счетчики газа бытовые малогабаритные.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. расст | Расх. газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 4-50 | 50-100 | бол.101 |
| СГ – 1 | г. Омск | --- | макс. 1,6 | -10…+40 | 12/0,8 | 1600 | 1390 | 1350 | Дог. |
| Гранд 1,6 (*) | Россия | --- | макс. 1,6 | -10…+50 | 8/0,7 | 1900 | 1550 | 1500 | Дог. |
| Гранд 2,4 (*) | Россия | --- | макс. 2,4 | -10…+50 | 8/0,7 | 1900 | 1550 | 1500 | Дог. |
| Гранд 3,2 (*) | Россия | --- | макс. 3,2 | -10…+50 | 8/0,7 | 2000 | 1700 | 1650 | Дог. |
| Гранд 4 (*) | Россия | --- | макс. 4 | -10…+50 | 8/1,5 | 2650 | 2500 | 2400 | Дог. |
| Гранд 4 ТК | Россия | --- | макс. 4 | -10…+50 | 8/1,5 | 2900 | 2800 | 2700 | Дог. |
| Гранд 6 ТК | Россия | --- | макс. 6 | -10…+50 | 8/1,7 | 3200 | 3100 | 3000 | Дог. |
| ОМЕГА G2.5; G4.0; G6.0 (РЛ G2.5;G4.0;G6,0) (*) | г.Ямполь | 100 | 0,08/2,5/4,0 0,10/4,0/6,0 0,10/6,0/10 | -5…+50 | 5/2 | 1700 | 1350 | 1320 | Дог. |

1.2. Счетчики газа диафрагменные.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. расст | Расх. газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 11-50 | 50-100 | >101 |
| NPM G1,6 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,016/1,6/2,5 | -40…+50 | 10/1,6 | 1500 | 1200 | 1140 | Дог. Дог. |
| NPM G2,5 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -40…+50 | 10/1,6 |  |  |  |  |
| NPM G4 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,6 |  |  |  |  |
| BK G1,6 (лев.и пр.) | РФ-Германия | 110 | 0,016/1,6/2,5 | -40…+50 | 10/1,9 | 1500 | 1200 | 1140 | Дог. . |
| BK G2,5 (лев. и пр.) | РФ-Германия | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  |  |  |  |
| BK G4 (лев.и пр.) | РФ-Германия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,9 |  |  |  |  |
| BK G6 (лев.) | Словакия | 250 | 0,060/6,0/10 | -30…+60 | 10/4,3 | 2800 | 2600 | 2500 | Дог. |
| BK G6 (пр.) | Словакия | 250 | 0,060/6,0/10 | -30…+60 | 10/4,3 | 2800 | 2700 | 2600 | Дог. |
| BK G4T лев. | Словакия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -30…+60 | 10/3,5 | 2500 | 2450 | 2250 | Дог. |
| BK G4T прав. | Словакия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -30…+60 | 10/3,5 | 2550 | 2500 | 2300 | Дог. |
| BK G6T V2 лев (-) | Германия | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 10/4,3 | 3800 | 3600 | 3500 | Дог. |
| ВК G6Т V2 прав | Германия | 250 | 0,060/ 6,0/ 10 | -40…+60 | 10 / 4,3 | 3800 | 3600 | 3500 | Дог. |
| СГБ G4-1 (лев.ипр.) бок.подкл. | г.Энгельс | 210 | 0,04/4,0/0,6 | -40…+60 | 5/3,5 | 1700 | 1500 | 1400 | Дог. |
| СГК G1,6 (*) | г.Владимир | 110 | 0,016/1,6/2,5 | -20…+60 | 8/2,5 | 1500 | 1300 | 1200 | Дог. |
| СГК G2,5 (*) | г.Владимир | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -20…+60 | 8/2,5 |  |  |  |  |
| СГК G4 (*) | г.Владимир | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -20…+60 | 8/2,5 |  |  |  |  |
| СГК G1,6-1 (л и пр) (*) | г. Воронеж | 110 | 0,016/1,6/2,5 | -30…+60 | 12/2,5 | 1700 2400 2400 | 1400 2150 2150 | 1300 2070 2070 | Дог. Дог. Дог. |
| СГК G2,5-1 (л и пр) (*) | г. Воронеж | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -30…+60 | 12/2,5 |  |  |  |  |
| СГК G4-1 (л и пр) (*) | г. Воронеж | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -30…+60 | 12/2,5 |  |  |  |  |
| СГК G4-Т (*) | г. Воронеж | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 12/2,5 | 2400 | 2150 | 2070 | Дог. |
| СГМН-1G6 (левый) (*) | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 8/3,8 | 2500 | 2400 | 2300 | Дог. |
| СГМН-1G6 (правый) (*) | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 8/3,8 | 2500 | 2400 | 2300 | Дог. |
| СГМН-1G(250) ( лев) | г. Минск | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 8/3,8 | 2500 | 2450 | 2300 | Дог. |
| СГД 3Т G6 (лев.) (*) | г. Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,5 | 3800 | 3600 | 3400 | Дог. |
| СГД 3Т G6 (пр.) (*) | г. Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,5 | 3800 | 3600 | 3400 | Дог. |
| СГД 3Т G6 (лев.) (*) | г. Минск | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,5 | 4000 | 3700 | 3500 | Дог. |
| СГД 3Т G6 (пр.) (*) | г. Минск | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,5 | 4000 | 3700 | 3500 | Дог. |
| УБСГ G-4 | Россия | --- | 0,1/4,0/6,0 | -40…+50 | 6/1,6 | 11800 | 10800 | 10100 | --- |
| УБСГ G-6 | Россия | --- | 0,1/6,0/10,0 | -40…+50 | 6/1,6 | 12000 | 10900 | 10200 | --- |
| Фильтрующий элемент для счетчиков газа | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | 30 | 25 | 23 |
| Ящик защитный для газового счетчика(G4) | Саратов | --- | --- | -55…+55 | 20/4,9 | 1100 | 900 | 850 | 800 |
| Ящик защитный для газового счетчика(G6) | Саратов | --- | --- | -55…+55 | 20/4,0 | 1200 | 1100 | 1050 | 1100 |

(*) – комплектуются адаптарами; (-)-без адаптеров.

| Адаптеры к бытовым счетчикам Ду15;20;25 | 110 (розница) | 90 (опт.) |
| --- | --- | --- |

- Коммунальные счетчики газа.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. Расст. | Расх.газа (м³/ч)мин/ном/макс. | Интер. раб tºС | Межпов инт(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 3-5 шт | 6-10 шт | >10 шт |
| BK G16 Ду32 Ду40 | Германия | 280 | 0,16/16/25 | -20…+50 | 10/5,7 | 13000 | 12500 | Дог. | Дог. |
| BK G25 Ду50 | Германия | 335 | 0,25/25/40 | -20…+50 | 10/10 | 16500 | 15700 | Дог. | Дог. |
| BK G40 Ду80 (ф) | Германия | --- | 0,4/40/65 | -20…+50 | 10/29 | 49000 | 46500 | Дог. | Дог. |
| BK G65 Ду80 (ф) | Германия | --- | 0,65/65/100 | -25…+40 | 10/29 | 99000 | 96600 | Дог. | Дог. |
| BK G10Т(мех) Ду32 | Германия | 250 | 0,1/10/16 | -30…+60 | 10/4,5 | 15300 | 14500 | Дог. | Дог. |
| BK G16Т(мех)Ду32 Ду40 | Германия | 280 | 0,16/16/25 | -30…+60 | 10/5,7 | 19000 | 18600 | Дог. | Дог. |
| BK G25Т(мех) Ду50 | Германия | 335 | 0,25/25/40 | -30…+60 | 10/10 | 25000 | 24000 | Дог. | Дог. |
| УБСГ-001 G-10(элект) Ду25 | Россия | --- | 0,1/10/16 | -40…+50 | 6/1,6 | 13100 | 11580 | Дог. | Дог. |
| АГАТ G 16 (элект) Ду 25 | Россия | --- | 0,16/16/25 | -40…+50 | 6/1,7 | 14900 | 13200 | Дог. | Дог. |
| АГАТ G 25 (элект) Ду 25 | Россия | --- | 0,25/25/40 | -40…+50 | 6/3 | 17100 | 15100 | Дог. | Дог. |
| Адаптер Ду 32 | 350 | 300 | Дог. | Дог. |
| Адаптер Ду40 | 400 | 350 | Дог. | Дог. |
| Адаптер Ду50 к счетчикам G25 (комплект) | 450 | 400 | Дог. | Дог. |

Измерительные комплексы на базе счетчиков газа ВК (коррекция по Т-ре – электронная).

| Наименование изделия | Меж. расст | мин/ ном/макс расх. м³/ч | Интер. раб tºС | Цена / Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2-5 | >5 |
| СГ-ТК-Д-2,5…6 (ВКG1,6; ВКG2,5 ВКG4+TC220) Монтаж корр. и датчика тем-ры на корпус счетчика газа | 110 | 2,5…6 | -30...+60 | --- | --- | --- |
| СГ-ТК-Д-2,5…6 (ВКG1,6; ВКG2,5 ВКG4+TC220) Монтаж корр. на стену, датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 110 | 2,5…6 | -30...+60 | 23915 | 22920 | 21920 |
| СГ-ТК-Д-10 (ВК G6+TC220 ) Монтаж корр. и датчика тем-ры на корпус счетчика газа | 250 | 0,6/6/10 | -30...+60 | 22500 | 21500 | 21090 |
| СГ-ТК-Д-10 (ВК G6+TC220 ) Монтаж корр. на стену, датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 250 | 0,6/6/10 | -30...+60 | 24200 | 23100 | 22670 |
| СГ-ТК-Д-16 (BK G10+TC220) Ду32 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 280 | 0,1/10/16 | -30...+60 | 31280 | 29860 | 29290 |
| СГ-ТК-Д-16 (BK G10+TC220) Ду32 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 280 | 0,1/10/16 | -30...+60 | 37780 | 36060 | 35370 |
| СГ-ТК-Д-25 (BK G16+TC220) Ду32 Ду40 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 280 | 0,16/16/25 | -30...+60 | 33200 | 32400 | 31950 |
| СГ-ТК-Д-25 (BK G16+TC220) Ду32 Ду40 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 280 | 0,16/16/25 | -30...+60 | 38800 | 37050 | 36340 |
| СГ-ТК-Д-40 (BK G25+TC220) Ду50 Монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа | 335 | 0,25/25/40 | -30...+60 | 37060 | 35370 | 34700 |
| СГ-ТК-Д-40 (BK G25+TC220) Ду50 Монтаж корр. на стену (выносной), датчика тем-ры в входной (выходной) патрубок счетчика газа | 335 | 0,25/25/40 | -30...+60 | 42850 | 40900 | 40100 |
| СГ-ТК-Д-65 (BK G40+TC220) Ду80 Монтаж корректора и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу (фл) | --- | 0,40/40/65 | -30..+60 | 72560 | 69260 | 67940 |
| СГ-ТК-Д-100 (BK G65+TC220) Ду80 Монтаж корректора и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу (фл) | --- | 0,65/65/100 | -30...+60 | 133050 | 127000 | 124580 |
| СГ-ТК-Д-160 (BK G100+TC220) Ду80 Монтаж корректора и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу (фл) | --- | 1,0/100/160 | -30...+60 | 175050 | 167080 | 163900 |

3.Промышленные счетчики газа.

3.1 Ротационные счетчики газа RVG.

| Наименование изделия, Ду (мм) | Qmаx, м³/ч | Диапозон изм., Qmin/Qmax | Порог чувст. м³/ч | Масса кг | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1шт | от 2шт |
| RVG G16 Ду 50 | 25 | 1:20 | 0,1 | 13 | 51715 | 50200 |
| RVG G25 Ду 50 | 40 | 1:20(1:50) | 0,1 | 13 | 51715 | 50200 |
| RVG G40 Ду 50 | 65 | 1:20(1:50;100) | 0,1 | 13 | 51715 | 50200 |
| RVG G65 Ду 50 | 100 | 1:20(1:50;100) | 0,1 | 13 | 51715 | 50200 |
| RVG G100 Ду 80 | 160 | 1:20(1:50;100) | 0,16 | 17 | 66520 | 63350 |
| RVG G160 Ду 80 | 250 | 1:20(1:50;100) | 0,25 | 27 | 99330 | 94600 |
| RVG G250 Ду 100 | 400 | 1:20(1:50;100) | 0,40 | 37 | 136930 | 130410 |
| RVG G400 Ду100,150 | 650 | 1:20(1:50;100) | 0,40 | 37 | 228742 | 217850 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=50 | 4400 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=65 | 5000 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=80 | 5500 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=100 | 6100 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qmin/Qmax=160 | 7500 |

3.5 Турбинные счетчики газа СГ.

| Наименование изделия, Ду (мм) | Qmаx, м³/ч | Диапозон изм., Qmin/Qmax | Pmax, МПа | Масса кг | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2-4 | >5 |
| СГ-16МТ 100 Ду50 | 100 | 1:10 | 1,6 | 11 | 46660 | 45400 | 44540 |
| СГ-16МТ 250 Ду80 | 250 | 1:20 | 1,6 | 15 | 56330 | 54800 | 53770 |
| СГ-16МТ 400 Ду100 | 400 | 1:20 | 1,6 | 20 | 68080 | 66220 | 65000 |
| СГ-16МТ 650 Ду100 | 650 | 1:20 | 1,6 | 25 | 72300 | 70325 | 69010 |
| СГ-16МТ 800 Ду150 | 800 | 1:20 | 1,6 | 35 | 76450 | 74370 | 73000 |
| СГ-16МТ 1000 Ду150 | 1000 | 1:20 | 1,6 | 35 | 82750 | 80490 | 79000 |
| СГ-16МТ 1600 Ду200 | 1600 | 1:20 | 1,6 | 46 | 129215 | 125700 | 123340 |
| СГ-16МТ 2500 Ду200 | 2500 | 1:20 | 1,6 | 75 | 141670 | 137800 | 135230 |
| СГ-16МТ 4000 Ду400 | 4000 | 1:20 | 1,6 | 85 | 166660 | 162120 | 159100 |

4.1. Измерительные комплексы для коммерческого учета газа на базе электронного корректора ЕК 270 (коррекция по температуре и давлению).

4.1.1. Измерительные комплексы количества газа СГ-ЭК-Т1-100…2500 на базе турбинных счетчиков

СГ-16МТ-100…2500

| Наименование изделия | Произво-дитель | Коррекция по t° и P; | Ном.расх м³/ч | Интер. раб tºС | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2-4 |
| СГ-ЭК-Т1-100 | Германия | Ду 50 мм | 100 | -30…+60 | 142320 | 139535 |
| СГ-ЭК-Т1-250 | Германия | Ду 80 мм | 250 | -30…+60 | 157130 | 154049 |
| СГ-ЭК-Т1-400 | Германия | Ду 100 мм | 400 | -30…+60 | 171870 | 168504 |
| СГ-ЭК-Т1-650 | Германия | Ду 100 мм | 650 | -30…+60 | 180240 | 176705 |
| СГ-ЭК-Т1-800 | Германия | Ду 150 мм | 800 | -30…+60 | 186100 | 182369 |
| СГ-ЭК-Т1-1000 | Германия | Ду 150 мм | 1000 | -30…+60 | 192570 | 188800 |
| СГ-ЭК-Т1-1600 | Германия | Ду 200 мм | 1600 | -30…+60 | 273460 | 268096 |
| СГ-ЭК-Т1-2500 | Германия | Ду 200 мм | 2500 | -30…+60 | 300800 | 294882 |

4.1.2.Измерительные комплексы объема газа СГ-ЭК-Р на базе ротационных счетчиков

RVG - G25…G650

| Наименование изделия | Qmax, м³/ч Макс.расход | Коррекция по t° и P; | Ном.расх м³/ч | Интер. раб tºС | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | от 3 шт |
| СГ-ЭК-Р-25 | 25 | Ду 50 мм | 25 | -30…+60 | 124136 | 121700 |
| СГ-ЭК-Р-40 | 40 | Ду 50 мм | 40 | -30…+60 | 124136 | 121700 |
| СГ-ЭК-Р-65 | 65 | Ду 50 мм | 65 | -30…+60 | 124136 | 121700 |
| СГ-ЭК-Р-100 | 100 | Ду 50 мм | 100 | -30…+60 | 124136 | 121700 |
| СГ-ЭК-Р-160 | 160 | Ду 80 мм | 160 | -30…+60 | 142080 | 137942 |
| СГ-ЭК-Р-250 | 250 | Ду 80 мм | 250 | -30…+60 | 166570 | 161719 |
| СГ-ЭК-Р-400 | 400 | Ду 100 мм | 400 | -30…+60 | 208560 | 202488 |
| СГ-ЭК-Р-650 | 650 | Ду 100;150 | 650 | -30…+60 | 277500 | 269453 |

4.2. Измерительные комплексы для коммерческого учета газа на базе электронного корректора ТС 215 (коррекция по температуре, ИК-интерфейс, RS232, внешнее питание, взрывозащищенное исполнение)

4.2.1. Измерительные комплексы количества газа СГ-ЭК-Т1-100…2500 на базе турбинных счетчиков

СГ-16МТ-100…2500

| Наименование изделия | Qmax, м³/ч Макс.расход | Коррекция по t°; Ду,мм | Макс. давление, Рmax,кгс/см² | Интер. раб tºС | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | от 3 шт |
| СГ-ТК-Т-100/1,6 | 100 | Ду 50 мм | 16 | -30…+60 | 79800 | 76000 |
| СГ-ТК-Т-250/1,6 | 250 | Ду 80 мм | 16 | -30…+60 | 94400 | 89900 |
| СГ-ТК-Т-400/1,6 | 400 | Ду 100 мм | 16 | -30…+60 | 110000 | 104800 |
| СГ-ТК-Т-650/1,6 | 650 | Ду 100 мм | 16 | -30…+60 | 115800 | 110300 |
| СГ-ТК-Т-800/1,6 | 800 | Ду 150 мм | 16 | -30…+60 | 123600 | 117800 |
| СГ-ТК-Т-1000/1,6 | 1000 | Ду 150 мм | 16 | -30…+60 | 132000 | 125700 |
| СГ-ТК-Т-1600/1,6 | 1600 | Ду 200 мм | 16 | -30…+60 | 203700 | 194000 |
| СГ-ТК-Т-2500/1,6 | 2500 | Ду 200 мм | 16 | -30…+60 | 213400 | 203300 |

5. Корректоры.

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| ЕК 270 – электронный корректор объема газа по температуре, давлению, коэффициенту сжимаемости; измерение значений перепада давления на счетчике и температуры окружающей среды; t˚ср от -23 до +60˚С; Рmax=75 кгс/см2;высокочастотный, низкочастотный и статусные входы; ИК и проводной интерфейсы; 5 архивов данных; 4программируемых выхода; взрывозащищенное исполнение. | 70860 |
| ТС-220 – электронный температурный корректор объема газа для установки на счетчики газа типа ВК, RVG,TRZ; СГ, взрывозащищенное исполнение, настенный вариант монтажа на счетчики ВК; давление=const, Рmax=1,0 кгс/см2; низкочастотный вход, ИК-интерфейс, RS232, внешнее питание. | 21600 |
| Монтажный комплект для подсоединения датчика давления | 9110 |
| Гильза для установки датчика температуры | 1600 |

6. Дополнительное оборудование.

6.1. Оборудование для автоматизированного сбора информации.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | >2 шт. |
| БПЭК-02/М | Источник питания ЕК260; ЕК270, с барьером искрозащиты и встроенным интерфейсом, связь с ПК, модемом, принтером. | 33400 | 32800 |
| БПЭК-02/МТ | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК 260, ЕК 270 барьеры искрозащиты, встроенный GSM модем и источник резервного электропитания для корректора и модема. | 63430 | 58150 |
| БПЭК-02/МТ | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270 барьеры искрозащиты, встроенный GSM модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, разделитель интерфейса RS232 для дополнительного подключения компьютера или принтера. | 74760 | 68530 |
| БПЭК-04/ЕК | Автономный модуль телеметрии для корректоров ЕК260, ЕК270, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от внутренних батарей. | 37800 | 34650 |
| БПЭК-03 | Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для интерфейса корректора ТС215, ТС220 для связи с компьютером и модемом; оптический порт. | 13000 | 11880 |
| БПЭК-03/Ш | Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для интерфейса корректора ТС215, ТС220, шкафное исполнение для связи с компьютером и модемом, оптический порт. Шкафное исполнение. | 14580 | 13370 |
| БПЭК-03/Т | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ТС215, ТС220 барьер искрозащиты, встроенный GSM-модем и оптический интерфейс для связи с компьютером | 18830 | 17260 |
| БПЭК-03/ТШ | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ТС215, ТС220, шкафное исполнение барьер искрозащиты, встроенный GSM-модем и оптический интерфейс для связи с компьютером. | 23430 | 21480 |
| БПЭК-04/ТС | Автономный модуль телеметрии для корректора ТС220, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от внутренних батарей. | 23930 | 21930 |
| БПЭК-05 | Модуль телеметрии с функцией источника питания электронных корректоров ЕК260, ЕК270, установленных вне взрывоопасной зоны обеспечивает усиление сигналов интерфейса корректора ЕК270, внешний интерфейс - RS232. | 12030 | 11030 |
| БПЭК-05 (с GSM модемом) | Модуль телеметрии с функцией источника питания для электронных корректоров ЕК260, ЕК270, установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM модем. | 18700 | 17100 |
| МР 260 | Модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения ЕК260, ЕК270 к двум устройствам с интерфейсом RS232. | 8500 | 7800 |
| Кабель БПЭК (20м) | Комплект кабелей для подключения блока питания к ЕК260; ЕК270 | 2900 | 2600 |

6.2. Программное обеспечение.

| СОДЭК | Считывание, обработка и анализ архивов (ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС210; ТС215) | 10300 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |

6.3. Кабели-адаптеры интерфейса электронных корректоров ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС210; ТС215.

| КА/К (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215 к компьютеру ( ноутбуку). | 2800 | 2750 |
| --- | --- | --- | --- |
| КА/М (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ТС-90;ЕК260; ЕК270; ТС215 к стандартному модему. | 2800 | 2750 |
| КА/П (1м) | Адаптер для подключения ЕК-88;ЕК260; ЕК270 к интерфейсу RS232 принтера. | 2800 | 2750 |
| КА/О (1м) | Оптический адаптер для подключения;ЕК260; ЕК270; ТС210; ТС215 к компьютеру ( ноутбуку). | 2800 | 2750 |

6

9. Сигнализаторы загазованности СИКЗ. Производитель - ФГУП «Алмаз» НПЦ «Газотрон С».

Сигнализатор контроля загазованности на метан.   Срабатывание клапана при загазованности.

| Наименование изделия | Клапаны | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 16 шт | 16-32шт. | 32-64шт. | >64шт. |
| СИКЗ | без клапана | 3180 | 2860 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 15 | КЭМГ - 15 | 4350 | 4000 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 20 | КЭМГ - 20 | 4670 | 4200 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 25 | КЭМГ - 25 | 4920 | 4400 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 32 | КЭМГ - 32 | 6150 | 5600 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 40 | КЭМГ - 40 | 3180 | 2860 | Дог. | Дог. |
| СИКЗ - 50 | КЭМГ - 50 | 4350 | 4000 | Дог. | Дог. |

10. Сигнализаторы загазованности, пр-ва ПКФ «Энергосистемы» (г. Саратов).

Система автоматического контроля загазованности СКЗ-Кристалл-1 (природный газ).

Состав системы: 1.Клапан электромагнитный КЗЭГ-НД

2. Сигнализатор на метан СЗЦ-1 (система укомплектована соединительным кабелем 5м. между сигнализатором и клапаном СК). Количество дублирующих сигнализаторов СЗЦ-1 неограниченно!!!

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 2-4шт. | 5-10шт. | >11шт. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 15 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 3760 | 3460 | 3260 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 20 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 3890 | 3600 | 3400 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 25 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 3962 | 3870 | 3660 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 32 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 4670 | 4380 | 4140 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 40 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 5910 | 5400 | 5100 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 50 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 6558 | 5990 | 5660 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 65 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 9094 | 8270 | 7800 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 80 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 16340 | 14700 | 13880 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 100 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 17630 | 15870 | 15000 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-1 DN 150 НД (CH4) с двумя порогами срабатывания | 37760 | 34000 | 32100 | Дог. |

Система автоматического контроля загазованности СКЗ-Кристалл-2 (природный + угарный газ).

Состав системы: 1. Клапан электромагнитный КЗЭГ-НД

2. Сигнализатор на метан СЗЦ-1

3. Сигнализатор на угарный газ СЗЦ-2(система укомплектована соединительным кабелем 5м между сигнализатором и клапаном СК и кабелем 5м между сигнализаторами СС).

Количество дублирующих сигнализаторов СЗЦ-1 и СЗЦ-2 неограниченно!!!

| СКЗ-Кристалл-2 DN 15 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 10440 | 9400 | 8800 | Дог. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 20 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 10450 | 9450 | 8930 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 25 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 10510 | 9500 | 8980 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 32 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 11100 | 10050 | 9500 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 40 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 12460 | 11260 | 10650 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 50 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 13110 | 11850 | 11190 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 65 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 15650 | 14150 | 13340 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 80 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 22730 | 20550 | 19400 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 100 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 24080 | 21700 | 20500 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-2 DN 150 НД (СО+CH4) с двумя порогами срабатывания | 44200 | 39800 | 37600 | Дог. |

Система автоматического контроля загазованности СКЗ-Кристалл-3  (с диспетчеризацией котельной).

Состав системы:   1. Клапан электромагнитный КЗЭГ-НД

2. Сигнализатор на метан СЗЦ-1

3. Сигнализатор на угарный газ СЗЦ-2

4. Блок управления и сигнализации БУС-1

5. Выносной пульт контроля ВПК-1 (система укомплектована соединительным кабелем 5м между сигнализатором и клапаном СК , кабелем 5м между сигнализаторами и БУС-1 – СС, кабелем 5м для ВПК-1).

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 3 -4 | 5-10 | >10 |
| СКЗ-Кристалл-3(с диспетчеризацией котельной) для клапана на 40В; 220 В | 14800 | 13750 | 12980 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 15 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 15230 | 14900 | 14090 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 20 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 16470 | 14970 | 14150 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 25 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 16530 | 14970 | 14150 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 32 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 17180 | 15500 | 14660 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 40 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 18480 | 16700 | 15800 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 50 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 19130 | 17300 | 16350 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 65 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 21670 | 19600 | 18500 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 80 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 28800 | 26000 | 24600 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 100 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 30160 | 27200 | 25680 | Дог. |
| СКЗ-Кристалл-3 DN 150 НД (СО+CH4) (с диспетчеризацией котельной) | 50280 | 45300 | 42800 | Дог. |

Дополнительная комплектация системы

| СЗЦ-1 Сигнализатор на СН4 | 2750 | 2340 |
| --- | --- | --- |
| СЗЦ-2 Сигнализатор на СО | 5800 | 5300 |
| СЗЦ-1 (р) Сигнализатор на СН4 с релейным выходом (подключение клапанов 220В) | 3500 | 3150 |
| СЗЦ-2 (р) Сигнализатор на СО с релейным выходом (подключение клапанов 220В) | 6400 | 5760 |
| БУС-1 (диспетчерский блок 14 каналов, 2 релейных выхода) в комплекте с ВПК-1 | 5850 | 4570 |
| БУС-2 (для подключения клапанов 220В) | 900 | 810 |
| БУС-3 (для подключения клапанов КЗЭГ к другим системам контроля) | 1100 | 990 |
| ВПК-1 Пульт контроля – диодная индикация | 800 | 730 |
| ВПК-2 Пульт контроля – индикация на ЖК-дисплее | 3500 | 3150 |
| Адаптер АП (для подключения пожарной сигнализации) | 1800 | 1620 |

Клапана Запорные Газовые Электромагнитные (НД, СД – низкое и среднее давление).

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | НД (до 0,05 Бар) | СД(до 3 Бар) |
| КЗЭГ Ду 15 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1838 | - |
| КЗЭГ Ду 20 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 1897 | - |
| КЗЭГ Ду 25 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 2310 | 3027 |
| КЗЭГ Ду 32 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 2900 | 3617 |
| КЗЭГ Ду 40 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 3962 | 4679 |
| КЗЭГ Ду 50 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 4552 | 5269 |
| КЗЭГ Ду 65 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 7148 | 7865 |
| КЗЭГ Ду 80 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 14228 | 14945 |
| КЗЭГ Ду 100 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 15644 | 16361 |
| КЗЭГ Ду 150 (с индикацией положения: открыт/закрыт) | 35350 | 36067 |

11. Сигнализаторы загазованности. ФГУП СПО «Аналитприбор».

| Наименование изделия | Управляет клапанами-отсекателями КЭГ 9720 ДПР | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 шт | 4-11 шт. | от 11шт. |
| СГГ-6М | Сигнализатор горючих газов (сигнализация 10 или 20% НКПР) управляет клапанами Ду 15, 20, 25,32,40,50,65,80 (40В и 220В). | 4600 | 3960 | Дог. |
| СГГ-10Б | Сигнализатор горючих газов (сигнализация 10 или 20% НКПР) управляет клапанами Ду 15, 20, 25,32 (40В). | 1900 | 1710 | Дог. |
| СТГ1-1 | Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3; пороги: 20мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10% НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220В. | 13000 | 11600 | Дог. |
| СТГ1-2 | Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3; пороги: 20мг/м3; 100 мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4 (порог сигнализации-10%(20%) НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220В. | 16000 | 13900 | Дог. |
| СОУ-1 | Сигнализатор окиси углерода (СО-угарный газ; пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3) | 8000 | 7140 | Дог. |

11.1 Электромагнитные клапаны. ФГУП СПО «Аналитприбор».

| Наименование изделия. | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | 1-3 шт. | 4-11 шт. | от11 шт. |
| Нормально открытые клапана |  |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1/2" (15мм) | 2076 | 1970 | 1864 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 3/4" (20мм) | 2076 | 1970 | 1864 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1" (25мм) | 2194 | 2082 | 1970 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм) | 2584 | 2448 | 2312 |
| Нормально закрытые клапана |  |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 3/4" (20мм) (*) | 5050 | 4790 | 4525 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1" (25мм) (*) | 5050 | 4790 | 4525 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм) (*) | 5817 | 5510 | 5209 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/2" (40мм) (*) | 5817 | 5510 | 5209 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 2" (50мм) (*) | 5817 | 5510 | 5209 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 65мм (*) | 17322 | 16413 | 15511 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 80мм (*) | 17452 | 16537 | 15623 |

(*) –срабатывание клапана при загазованности или при отключении электроэнергии.

11.2 Электромагнитные клапаны. КПЭГ.

| Наименование изделия | Услов. проход., Ду, мм | Пропускная способн., м³/ч | Рабочее давление МПа | Напряжение питания, В | Цена 1 шт. | Цена 2-4 шт. | Цена >4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭГ-50П | 50 | 200 | 1,2 | 220 | 8000 | 7200 | 6900 |
| КПЭГ 100П | 100 | 600 |  |  | 12500 | 11500 | 10800 |

12. Сигнализаторы загазованности. Seitron, Италия.

Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа на основе газосигнализатора

RGDME5MP1 BEAGLE плюс КЛАПАН. Seitron, Италия.

Метрологическая поверка НЕ ВКЛЮЧЕНА в стоимость и составляет 650 рублей.

Цены в таблице указаны в EUR(с НДС). Курс ЦБ на день покупки.

| Наименование изделия | Характеристики |  | Цена / Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Свыше 50 тыс. руб. | Свыше 120 тыс. руб. | Свыше 250 тыс. руб. | Свыше 350 тыс. руб. | Свыше 580 тыс. руб. |
| RGDME5MP1 + NC 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDME5MP1 BEAGLE и газовый э/м клапан нормально-закрытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду 15, Ду20 или Ду25. | 97 | 92,15 | 87,3 | 85,4 | 82,45 | 80,5 |
| RGDME5MP1 + NC 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1 + NC 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1 + NA 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDME5MP1 BEAGLE и газовый э/м клапан нормально-открытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду 15, Ду20, Ду25 или Ду32. | 97 | 92,15 | 87,3 | 85,4 | 82,45 | 80,5 |
| RGDME5MP1 + NA 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1 + NA 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1 + NA 32 (НОВИНКА!) |  | 122 | 116 | 110 | 107,4 | 103,7 | 101,3 |
| RGDME5MP1М + NC 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа, выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа, а также для выдачи сигнала о загазованности на пульт диспетчера, в шкаф контроля загазованности, в систему сбора данных и т.д. Включает в себя сигнализатор RGDME5MP1М BEAGLE(с дополнительным сигнальным реле) и газовый э/м клапан нормально-закрытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду 15, Ду20 или Ду25. | 110 | 101,65 | 99 | 94,2 | 93,5 | 91,3 |
| RGDME5MP1М + NC 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1М + NC 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1М + NA 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа, выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа, а также для выдачи сигнала о загазованности на пульт диспетчера, в шкаф контроля загазованности, в систему сбора данных и т.д. Включает в себя сигнализатор RGDME5MP1М BEAGLE(с дополнительным сигнальным реле) и газовый э/м клапан нормально-открытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду 15, Ду20 или Ду25. | 110 | 101,65 | 99 | 94,2 | 93,5 | 91,3 |
| RGDME5MP1М + NA 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1М + NA 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Бытовые комплекты укомплектованы проводом для подключения к сети 220V.

13. Стационарные сигнализаторы загазованности.

Метрологическая поверка НЕ ВКЛЮЧЕНА в стоимость и составляет 650 рублей.

Цены в таблице указаны в EUR(с НДС). Курс ЦБ на день покупки.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена / Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Свыше 50 тыс. руб. | Свыше 120 тыс. руб. | Свыше 250 тыс. руб. | Свыше 350 тыс. руб. | Свыше 580 тыс. руб. |
| RGDMETMP1 | Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на природный газ (метан). Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. Чувствительность датчика 20% НКПР (10% НКПР по запросу).RGDGPLMP1- на сжиженный газ(пропан-бутан) | 105 | 99,8 | 92,4 | 89,3 | 89,25 | 87,15 |
| RGDGPLMP1* |  | 105 | 99,8 | 92,4 | 89,3 | 89,25 | 87,15 |
| RGDCO0MP1 | Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на оксид углерода(СО). Два порога срабатывания(при концентрации СО 20мг/м³и 100мг/м³). Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. Размеры 148 *84*40 | 178 | 170 | 160 | 156,6 | 151,3 | 147,8 |
| RGDCM0MP*10SE (НОВИНКА!) | Комплект сигнализатора (комбинированный сигнализатор) по угарному газу (СО) с подключенным к нему внешним сенсором по метану (СН4). Сигнализатор на СО имеет два порога срабатывания (20мг/м3 и 100мг/м3). Сенсор по метану имеет один порог срабатывания 20% НКПР. | 230 | 221 | 210 | 205 | 195,5 | 191 |
| RGY000MBP4 | Блок питания и сигнализации для четырех внешних сенсоров по метану, СО нового типа SGY…Идеальное решение для котельной и автостоянки. | 357 | 340 | 321 | 314 | 303,5 | 296,3 |
| SGYME0V4NC | Внешний сенсор на метан СН4. Степень защиты корпуса IP54. | 146 | 138 | 131,4 | 128,5 | 124 | 121,2 |
| SGYCО0V4NC | Внешний сенсор на СО. Степень защиты корпуса IP54. | 157 | 150 | 141 | 138,2 | 133,5 | 130,3 |
| SGYGP0V4NC | Внешний сенсор на сжиженный газ. Степень защиты корпуса IP54. | 146 | 138 | 131,4 | 128,5 | 124 | 121,2 |
| SGYME0V4ND | Взрывозащищенный сенсор на метан. Степень защиты IP65. | 380 | 361 | 342 | 334,4 | 323 | 315,5 |
| RGDME5MP1 BEAGLE | Сигнализатор загазованности на природный газ (метан) RGDME5MP1 или на сжиженный газ RGDGP5MP1. Компактная модификация сигнализатора RGDMETMP1. Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. | 74 | 70 | 66,6 | 65,1 | 63 | 61,5 |
| RGDGP5MP1 BEAGLE |  |  |  |  |  |  |  |
| RGDME5MP1М | Сигнализатор загазованности на природный газ. Два выходных реле. Основное реле – для подключения газового отсечного клапана. Сигнальное реле – для выдачи сигнала о загазованности на пульт диспетчера, в систему сбора данных и т.д. | 84 | 80 | 75,6 | 73,9 | 71,5 | 70 |
| RGDCM0MP1 Beagle Double | Сигнализатор на природный и угарный газы в одном корпусе. Чувствительность 10% НКПР по природному газу и 60мг/м³ по оксиду углерода. Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. Размеры 107*85*38. | 105 | 99,8 | 94,5 | 92,4 | 89,25 | 87,15 |
| RGICO0L42 | Сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО). Более высокая степень защиты корпуса. Два выходных реле. Размеры 134*82*61. | 193 | 183,4 | 173,7 | 169,8 | 164 | 160,2 |
| RGICO0L42M | Сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО) с автоматическим возвратом в нормальный режим работы после снижения концентрации. | 193 | 183,4 | 173,7 | 169,8 | 164 | 160,2 |

14. Фильтры для газа. Россия. (Рmax=1,6МПа)

| Наименование изделия | Цена | Наименование изделия | Цена | Наименование изделия | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 шт | От 3шт |  | до 2 шт | от 3шт |  |  |
| ФГ-50 ВО | 4500 | 3900 | ФГ-1,6-80-ИПД | 18200 | 16800 | ФГ-150/-200 | 77500 / 96250 |
| ФГ-1,6-50. фильтр. 80 мкм | 9500 | 8900 | ФГ-1,6-80В-ИПД | 18200 | 16800 | ФГКР-50/80 | 16900 / 18200 |
| ФГ-1,6-50В фильтр. 5 мкм | 9100 | 8400 | ФГ-1,6-100 (В) | 26700 | 25800 | ФГКР-100/150 | 27700 / 31600 |
| ФГ-1,6-50-ИПД | 13000 | 12000 | ФГ-1,6-100 (В)-ИПД | 29400 | 26950 | ФВ-80/100 | 15500 / 17500 |
| ФГ-1,6-50В-ИПД | 13000 | 12000 | ФС-80/100/150 без ножек | под заказ | ФВ-200 | 29000 |
| ФГ-1,6-80 фильтр. 80 мкм | 14300 | 13200 | ФГ-80/100 на ножках | под заказ | ФГМ-150/200 | 52300 / 54000 |
| ФГ-1,6-80В фильтр. 5 мкм | 14300 | 13200 |  |  | ФГМ-300/400 | под заказ |

15. Фильтры для газа муфтовые, отечественного производства.

| Наименование изделия | Производитель | Материал, раб. среда | Цена/количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розница | от 21 шт. |
| ФГП-Ду15 (прямоточный) | г. Москва | Латунь, газ | 300 | 150 |
| ФГП-Ду20 (прямоточный) | г. Москва |  | 400 | 200 |
| ФГП-Ду25 (прямоточный) | г. Москва |  | 500 | 250 |
| ФГП-Ду32 (прямоточный) | г. Москва |  | 800 | 550 |
| ФГП-Ду40 (прямоточный) | г. Москва |  | 1400 | 1100 |
| ФГП-Ду50 (прямоточный) | г. Москва |  | 1800 | 1350 |

16. Шаровые краны для газа.

Изготовитель: Россия. Тип соединения муфтовый Ру-16.

| Наименование изделия | Размер, Ду, мм (дюйм) | Розница | Цена от 100-200шт. | Цена ˃201 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 15 (½”) | 100 | 80 | дог |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 20 (¾”) | 200 | 130 | дог |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 25 (1”) | 300 | 200 | дог |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 32 (1¼”) | 500 | 370 | дог |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 40 (1½”) | 700 | 490 | дог |
| Шаровый кран/газа 11Б27П | 50 (2”) | 900 | 740 | дог |

17. Краны шаровые 11с69п ЕМКА цельносварные фланцевые стальные.

Рабочая среда: природный газ (ГОСТ 5542-87), воздух и др. нейтральные среды. Класс герметичности – А, рабочее давление – 1,6МПа (16кгс/м2). Температура окружающей среды: -40˚С…+150˚С. Полный срок службы – не менее 10 лет.

| Наименование изделия | Условный проход, Ду, мм | Т˚С, окруж. среды | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 10 шт. | Бол.10 шт. |
| 11с69п фланцевый | 50 | -40˚С…+150˚С | 180 | 9,7 | 3200 | 2900 |
| 11с69п фланцевый | 65 | -40˚С…+150˚С | 200 | 10,6 | 3600 | 3300 |
| 11с69п фланцевый | 80 | -40˚С…+150˚С | 210 | 16,5 | 4850 | 4500 |
| 11с69п фланцевый | 100 | -40˚С…+150˚С | 230 | 21,2 | 7400 | 6900 |
| 11с69п фланцевый | 150 | -40˚С…+150˚С | 280 | 40 | 16670 | 15300 |
| 11с69п фланцевый | 200 | -40˚С…+150˚С | 292 | 56 | 30550 | 28100 |

18. Шкафы газорегуляторные бытовые.

| Наименование | Цена | ГРПШ предназначен для редуцирования газа с высокого или среднего давления на низкое. диапазон Рвход. 0,05-0,6 МПа диапазон Рвых. 1,5-2,2 КПа |
| --- | --- | --- |
|  | 1-5шт. | От 5 шт. |  |
| ГРПШ-6 | 6000 | 5300 |  |
| ГРПШ-10 | 7900 | 6900 |  |
| ГРПШ-10МС | 9200 | 8000 |  |
| ГРПШ-10МС-1 | 11500 | 9900 |  |

19. Подводка для газа.

19.1. Подводка для газа сильфонного типаAYVAZ.

| Наименование изделия | Размер, дюйм | Длина, м | Цена , до 50 шт. | Цена 51-100шт. | Цена >100 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,5 | 115 | 90 | 85 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,6 | 125 | 110 | 88 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,8 | 135 | 115 | 98 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,0 | 150 | 135 | 105 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,2 | 170 | 150 | 119 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,5 | 195 | 165 | 137 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,8 | 210 | 185 | 158 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,0 | 220 | 195 | 169 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,5 | 240 | 210 | 200 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 3,0 | 270 | 250 | 235 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 4,0 | 400 | 330 | 310 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 5,0 | 460 | 390 | 370 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 0,6 | 210 | 198 | 146 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 0,8 | 220 | 210 | 170 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,0 | 240 | 230 | 195 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,2 | 270 | 250 | 220 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,5 | 295 | 275 | 257 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 2,0 | 350 | 330 | 318 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 2,5 | 420 | 390 | 380 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 3,0 | 470 | 450 | 440 |

20. Изолирующие соединения.

Про-ль ТехноТрейд (Иваново)

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Розница | Опт. |
| ИСНВ -15 | 15 | резьба | 0,6 | 250 | 155 |
| ИСНВ -20 | 20 | резьба | 0,6 | 300 | 170 |
| ИСНВ -25 | 25 | резьба | 0,6 | 350 | 230 |
| ИССГ -15 | 15 | резьба | 0,6 | 300 | 202 |
| ИССГ -20 | 20 | резьба | 0,6 | 350 | 223 |
| ИССГ -25 | 25 | резьба | 0,6 | 400 | 244 |
| ИССГ -32 | 32 | резьба | 0,6 | 450 | 256 |
| ИССГ -40 | 40 | резьба | 0,6 | 500 | 300 |
| ИССГ -50 | 50 | резьба | 0,6 | 600 | 318 |

20.1. Приварные изолирующие соединения ТУ 3799-001-37776190-2012

Конструкция приварных ИС не требует обслуживания в течении всего срока службы.

| Наименование изделия | Тип соединения | P max Мпа | Масса, кг | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 100 шт | От 100 шт. |
| ИС -22 | сварка | 1,6 | 0,8 | 600 | 818 | 744 |
| ИС -27 | сварка | 1,6 | 1,1 | 600 | 818 | 744 |
| ИС -34 | сварка | 1,6 | 1,5 | 600 | 857 | 779 |
| ИС -42 | сварка | 1,6 | 2,2 | 600 | 1009 | 917 |
| ИС -48 | сварка | 1,6 | 2,5 | 600 | 1111 | 1010 |
| ИС -57 | сварка | 1,6 | 3,2 | 600 | 1269 | 1153 |
| ИС -60 | сварка | 1,6 | 3,5 | 600 | 1269 | 1153 |
| ИС -76 | сварка | 1,6 | 5,0 | 620 | 1392 | 1265 |
| ИС -89 | сварка | 1,6 | 6,0 | 640 | 1773 | 1612 |
| ИС -108 | сварка | 1,6 | 7,0 | 700 | 2074 | 1885 |
| ИС -114 | сварка | 1,6 | 9,0 | 700 | 2074 | 1885 |
| ИС -133 | сварка | 1,6 | 11,0 | 720 | 2386 | 2169 |
| ИС -159 | сварка | 1,6 | 15,0 | 740 | 3408 | 3098 |
| ИС -168 | сварка | 1,6 | 22,0 | 740 | 3681 | 3346 |
| ИС -219 | сварка | 1,6 | 40,0 | 800 | 20054 | 18231 |
| ИС -273 | сварка | 1,6 | 55,0 | 850 | 22060 | 20054 |
| ИС -325 | сварка | 1,6 | 75,0 | 950 | 25199 | 22908 |
| ИС -426 | сварка | 1,6 | 140,0 | 1000 | 60162 | 54693 |
| ИС -530 | сварка | 1,6 | 210,0 | 1100 | 90913 | 82648 |
| ИС -630 | сварка | 1,6 | 300,0 | 1200 | 117652 | 106956 |
| ИС -720 | сварка | 1,6 | 400 | 1300 | 227280 | 206618 |

20.2. Изолирующие соединения с кранами

| Наименование/ Ду, мм | Цена, до 100 шт. | Цена, от 100 шт. |
| --- | --- | --- |
| ИСКНВ/ИСКВВ Ду15 (Изолирующие соединение с краном) | 325 | 312 |
| ИСКНВ / ИСКВВ, Ду20 (Изолирующие соединение с краном) | 350 | 336 |
| ИСКНВ/ ИСКВВ, Ду25 (Изолирующие соединение с краном) | 500 | 480 |
| ИСКНВ/ ИСКВВ, Ду32 (Изолирующие соединение с краном) | 690 | 660 |
| ИСКНВ/ ИСКВВ , Ду40 (Изолирующие соединение с краном) | 930 | 888 |
| ИСКНВ/ ИСКВВ, Ду50 (Изолирующие соединение с краном) | 1130 | 1080 |

20.3. Изолирующее фланцевое соединение -  ИФС

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 5 шт | бол. 5 шт. |
| ИФС – 20-16 | 20 | под приварку | 1,6 | 450 | 1235 | 1175 |
| ИФС – 25-16 | 25 | под приварку | 1,6 | 450 | 1300 | 1237 |
| ИФС – 32-16 | 32 | под приварку | 1,6 | 450 | 1545 | 1469 |
| ИФС – 40-16 | 40 | под приварку | 1,6 | 450 | 1605 | 1525 |
| ИФС – 50-16 | 50 | под приварку | 1,6 | 460 | 1935 | 1757 |
| ИФС – 65-16 | 65 | под приварку | 1,6 | 460 | 2085 | 1894 |
| ИФС – 80-16 | 80 | под приварку | 1,6 | 470 | 2475 | 2250 |
| ИФС – 100-16 | 100 | под приварку | 1,6 | 470 | 3080 | 2800 |
| ИФС – 150-16 | 150 | под приварку | 1,6 | 480 | 4380 | 3980 |
| ИФС – 200-16 | 200 | под приварку | 1,6 | 490 | 6645 | 6330 |

20.4. Заглушки поворотные.

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Розница | 21-50 | От 51 шт. |
| Заглушка поворотная Ду15 | 15 | межфланцевое | 1,6 | 700 | 600 | 500 |
| Заглушка поворотная Ду20 | 20 | межфланцевое | 1,6 | 770 | 650 | 540 |
| Заглушка поворотная Ду25 | 25 | межфланцевое | 1,6 | 780 | 660 | 550 |
| Заглушка поворотная Ду32 | 32 | межфланцевое | 1,6 | 865 | 720 | 600 |
| Заглушка поворотная Ду40 | 40 | межфланцевое | 1,6 | 940 | 780 | 660 |
| Заглушка поворотная Ду50 | 50 | межфланцевое | 1,6 | 1100 | 890 | 740 |
| Заглушка поворотная Ду65 | 65 | межфланцевое | 1,6 | 1400 | 1160 | 970 |
| Заглушка поворотная Ду80 | 80 | межфланцевое | 1,6 | 1515 | 1260 | 1050 |
| Заглушка поворотная Ду100 | 100 | межфланцевое | 1,6 | 1730 | 1440 | 1200 |

21. Фланцы.

| Наименование изделия, (в ком-те с болтами, гайками) | Давление, Кгс/см | Размер, Ду | Цена за шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланец Ду 50 | 16 | 50 | 250 |
| Фланец Ду 80 |  | 80 | 350 |
| Фланец Ду 100 |  | 100 | 550 |
| Фланец Ду 150 |  | 150 | 1400 |
| Фланец Ду 200 |  | 200 | 1700 |

22. Газогорелочные устройства.

| Наименование | Номинальная мощность, кВт | Назначение, примечания | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | розница | Более 3 |
| Автоматика САБК-9 | 15 | предназначена для сжигания газа в бытовых отопительных печах (банях, саунах) и обеспечивает безопасную периодическую топку печи | 2300 | 1950 |
| Автоматика САБК-10 | 30 |  | 3900 | 3400 |

23. Компенсаторы.

| Наименование изделия | Диаметр | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | 2-5шт. | От 6шт. |
| Резьба MG-30-02 | 15 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Резьба MG-30-03 | 20 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Резьба MG-30-04 | 25 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Резьба MG-30-05 | 32 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Резьба MG-30-06 | 40 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Резьба MG-30-07 | 50 | 3750 | 3750 | 3750 |

24. Клапаны термозапорные.

| Наименование изделия | Ру МПа | Цена / Количество | Наименование изделия | Ру МПа | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Мелк.опт | Кр.опт |  |  | Розница | Мелк.опт | Кр.опт |
| КТЗ 001-15 (м) | 0,6 | 150 | 110 | Дог. | КТЗ 001-50 (ф) | 1,6 | 2500 | 1900 | Дог. |
| КТЗ 001-20 (м) |  | 250 | 160 | Дог. | КТЗ 001-65 (ф) |  | 7500 | 6000 | Дог. |
| КТЗ 001-25 (м) |  | 350 | 200 | Дог. | КТЗ 001-80 (ф) |  | 10200 | 8000 | Дог. |
| КТЗ 001-32 (м) |  | 600 | 430 | Дог. | КТЗ 001-100 (ф) |  | 12000 | 9000 | Дог. |
| КТЗ 001-40 (м) |  | 800 | 480 | Дог. | КТЗ 001-125 (ф) |  | 22000 | 17000 | Дог. |
| КТЗ 001-50 (м) |  | 1500 | 1300 | Дог. | КТЗ 001-150 (ф) |  | 23000 | 17750 | Дог. |
| (м) - муфта, (ф) - фланец | КТЗ 001-200 (ф) |  | 27000 | 22000 | Дог. |