Общество с ограниченной ответственностью «Электронные технологии»

г. Волгоград, пр. Ленина, 69А, т/ф: (8442) 76-03-96, тел.: 76-15-48,  http://www.760396.ru

Прайс-лист

на электронные  стабилизаторы переменного напряжения

«Элтех СН»

Действителен с 01.03.2014г.

| Модель (однофазные) | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН 1000 | 1000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 5 | 140х180х290 | 9500 |
| СН 2000 | 2000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 7 | 180х250х410 | 12000 |
| СН 3000 | 3000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 9 | 180х250х410 | 14900 |
| СН 6000 | 6000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 16 | 200х300х440 | 19500 |
| СН 8000 | 8000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 21 | 200х300х440 | 22400 |
| СН 10000 | 10000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 25 | 250х280х480 | 29000 |
| СН 12000 | 12000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 30 | 250х280х480 | 31800 |
| СН 15000 | 15000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 37 | 250х280х480 | 44500 |
| СН 20000 | 20000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 45 | 290х280х530 | 58200 |

| Модель (трехфазные) | Мощность ВА | Входное напряжение, В (для одной фазы) | Выходное напряжение В | Масса кг | Габаритные размеры, мм | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН (3х1000)** | 3000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 15 | 3х(140х180х290) | 28500 + (5500)* |  |  |
| СН (3х2000)** | 6000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 21 | 3х(180х250х410 | 36000 + (5500)* |  |  |
| СН (3х 3000) | 9000 | 225-470 |  | 380 ± 5% | 27 | 3х(180х250х410 | 44700 + (5500)* |  |  |
| СН (3х6000) | 18000 | 225-470 |  | 380 ± 5% | 48 | 3х(200х300х440 | 58500 + (5500)* |  |  |
| СН (3х8000) | 24000 | 225-470 |  | 380 ± 5% | 63 | 3х(200х300х440 | 67200 + (5500)* |  |  |
| СН (3х10000) | 30000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 75 | 3х(250х280х480 | 87000 + (5500)* |  |  |
| СН (3х12000) | 36000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 90 | 3х(250х280х480 | 95400 + (5500)* |  |  |
| СН (3х15000) | 45000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 111 | 3х(250х280х480 | 133500 + (6500)* |  |  |
| СН (3х20000) | 60000 | 225-465 |  | 380 ± 5% | 135 | 3х(290х280х530 | 174600 + (7500)* |  |  |

Товар сертифицирован гарантия 3 года.

Примечания:

Трехфазные стабилизаторы  Элтех СН  состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

*  цена блока контроля фаз.

* * возможно исполнение 3-х блоков в едином корпусе.

Стойки к трехфазным стабилизаторам

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка СТ6-8 |  | 490х270х760 | 3000 |
| Стойка СТ10-15 |  | 540х320х740 | 4000 |
| Стойка СТ20 |  | 580х360х760 | 5000 |

тел./факс .76-03- 96; 76-15-48;  stab10@mail.ru